大亚湾区用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第三季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大亚湾霞涌东兴路5号大亚湾海雅轩假日酒店 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、氯酸盐、亚氯酸盐、消毒剂余量 | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 2 | 大亚湾澳头安惠大道1号阳光海岸酒店 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 3 | 大亚湾澳头岩前村大亚湾育英小学 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 4 | 大亚湾霞涌岭东七巷3号大亚湾第二中学 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 5 | 大亚湾西区新寮村西区第二小学 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均 合格 | --- | --- |
| 6 | 大亚湾西区樟浦村樟浦小学 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 7 | 大亚湾西区老畲村宣平小学 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 8 | 大亚湾西区街道办事处兴汉小学 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 9 | 大亚湾霞涌横头街霞涌供水公司 | 大亚湾霞涌供水公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 10 | 大亚湾霞涌岭南东路旁霞涌中心幼儿园 | 大亚湾霞涌供水公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 11 | 大亚湾霞涌育才路3号霞涌新蕾幼儿园 | 大亚湾霞涌供水公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年8月17日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 12 | 大亚湾澳头教育路6号大亚湾星盟男士理发店 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 13 | 大亚湾西区龙海二路福德居52号西区蓝天幼儿园 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 14 | 大亚湾澳头洗马湖路18-1号澳头艺雅幼儿园 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 15 | 大亚湾澳头中兴南路天麓花园澳头德馨幼儿园 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 16 | 大亚湾石化大道中367号花样年花郡 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 17 | 大亚湾中兴五路179号阳基中心城 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 18 | 大亚湾中兴五路110号翠堤尚园 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 19 | 大亚湾澳头升平二路169号栖境园 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |
| 20 | 大亚湾疏港大道2号海豚湾花园 | 大亚湾溢源净水有限公司 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 大亚湾区疾病预防控制中心 | 2021年9月10日 |  | 所检测指标结果均合格 | --- | --- |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）要求进行

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格