惠州大亚湾经济技术开发区城镇燃气

突发事件应急预案

（修订稿）

惠州大亚湾经济技术开发区党工委管委会综合办公室

2025年5月

目  录

1、总 则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 事故分级

1.4 适用范围

1.5 工作原则

1.6 预案体系

2、危险性分析

2.1 行政区域基本情况

2.2 燃气经营企业基本情况

2.3 事故风险分析

3、应急组织机构与职责

3.1 应急组织体系

3.2 指挥部主要职责

3.3 突发事件应急救援联动指挥部办公室组成及职责

3.4 突发事件现场指挥职责

3.5 应急救援联动指挥部下设应急工作组及职责分工

4、预警预防机制

4.1 预警目的

4.2 预警原则

4.3 预警信息分级、监测

4.4 预警监测启动

4.5 预警信息的发布、报送

5、应急响应

5.1 响应分级

5.2 应急响应

5.3 指挥与协调

5.4 现场处置

5.5 信息发布

5.6 信息共享和处理

5.7 应急终止

6、后期处置

6.1 善后处置

6.2 调查评估

7、保障措施

7.1 通信与信息保障

7.2 现场救援和工程抢险装备保障

7.3 应急队伍保障

7.4 交通运输保障

7.5 医疗卫生保障

7.6 交通管制、治安保障

7.7 物资保障

7.8 资金保障

7.9 社会动员保障

7.10 应急避难场所保障

7.11 技术储备与保障

7.12 互助协议

7.13 其他保障

8、宣传、培训、演练

8.1 宣传

8.2 培训

8.3 演练

8.4 监督检查

9、附则

9.1 预案管理与修订

9.2 奖励与责任

9.3 制定与解释部门

9.4 预案实施或生效时间

10、附件

附件1 重大事故处置程序

附件2液化石油气（LPG）和天然气理化性质及危险特性表

附件3 典型燃气事故案例

- 1、总 则

- 1.1 编制目的

为有效预防和应对大亚湾开发区辖区内城镇燃气经营过程中发生的火灾、爆炸、中毒窒息、燃气泄漏等突发事件（以下简称“突发事件”），做到及时有效处置辖区内突发事件或因自然灾害、交通事故引发的次生城镇燃气突发事件，最大限度地降低事故危害程度，保障人民群众的生命、财产安全，促进城镇燃气经营持续健康发展，维护社会和谐稳定，特修订本预案。

- 1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行；中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2024年6月28日修订通过，自2024年11月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第47号，2011年5月1日起施行；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正通过）；

（6）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号，2021年4月23日起施行）；

（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年１月１日起施行）；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号；

（9）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；

（10）《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》（安委办〔2015〕11号）；

（11）国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）；

（12）《城镇燃气管理条例》（根据2016年2月6日发布的国务院令第666号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修改）；

（13）《广东省安全生产条例》（广东省十四届人大常委会第四次会议审议通过修订，自2023年10月1日起施行）；

（14）《广东省突发事件应对条例》（广东省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，2010年7月1日起施行）；

（15）《广东省燃气管理条例》（2023年12月1日起实施）；

（16）《广东省突发事件应急预案管理办法》；

（17）《广东省突发事件预警信息发布管理办法》；

（18）《惠州市城镇燃气突发事件应急预案》；

（19）《惠州市突发公共事件总体应急预案》；

（20）《关于进一步加强和规范生产安全事故信息报送和处置工作的通知》（原粤安监〔2017〕9号）；

（21）《惠州市人民政府办公室关于印发〈惠州市生产安全事故信息报送和处置制度〉的通知》，自2018年11月16日起实施；

（22）其他未列明的相关法律、法规、文件等。

1.2.2 指导、参考文件

（1）《国务院有关部门和单位制定和修订突发事件应急预案框架指南》（国办函〔2004〕33号）；

（2）国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发〔2024〕5号）；

（3）《省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南》（国办函〔2004〕39号）；

（4）《城市燃气管道事故应急救援预案指南》（YZ0403-2009）；

（5）《燃气工程技术规范》；

（6）《惠州市城镇燃气突发事件应急预案》；

（7）其他未列明的相关现行规范性文件。

- 1.3 事故分级

本预案所称城镇燃气突发事件是指因城镇燃气经营过程中突然发生造成或可能造成人员伤亡、直接经济损失、环境污染及严重影响人民群众生活的事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，并参照住房和城乡建设部的《城市供气系统重大事故应急预案》要求，按照燃气事故的可控性、严重程度和影响范围，结合大亚湾开发区燃气使用普及率及事故发生的风险大小，将燃气事故分为四个级别：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

1.3.1特别重大事故（I级）

（1）造成3万户以上居民连续停止供气24小时以上；

（2）因城镇燃气突发事件造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

（3）因燃气泄漏导致紧急疏散、转移群众5万人以上；

（4）燃气设备设施（储罐、输气管道等）爆炸并严重泄漏，或装置失控，导致3人以上急性死亡，或发生严重火灾。

1.3.2重大事故（II级）

（1）造成1万户以上3万户以下居民连续停止供气24小时以上；

（2）因城镇燃气突发事件是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

（3）因燃气泄漏导致紧急疏散、转移群众1万人以上、5万人以下；

（4）燃气设备设施（储罐、输气管道等）泄漏，导致火灾，殃及居民安全，导致1人以上、3人以下急性死亡事件。

1.3.3较大事故（III级）

（1）造成5000户以上1万户以下居民连续停止供气24小时以上；

（2）是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

1.3.4一般事故（IV级）

（1）造成2000户以上5000户以下居民供气中断；

（2）是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。

- 1.4 适用范围

本预案适用于大亚湾开发区内IV级及以下城镇燃气（含天然气和液化石油气）突发事件的应急处置，以及IV级以上城镇燃气突发事件的先期处置工作。

本预案所称城镇燃气突发事件，是指燃气在输配、储存、销售、使用等环节中发生的泄漏、火灾、爆炸等事故，以及因其他突发事件衍生的燃气事故，不包括燃气生产、运输等环节的安全事故。

- 1.5 应急工作原则

1.5.1以人为本，预防为主。高度重视安全生产工作，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把保障公众的生命安全和身体健康作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护，最大程度预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失。

1.5.2统一领导，分工负责。突发事件现场应急处置以事发单位为主，政府统一领导。各有关职能部门要密切配合，按照职能分工，落实“一岗双责”，指导和协调应对行业领域内城镇燃气突发事件应急救援工作，加强联防联控，建立健全联动机制。

1.5.3突出重点，整合资源。突出细化落实突发事件应急救援处置各个环节的有关内容，按照资源整合和降低成本的要求，充分利用现有资源，实现组织、资源、信息的有机整合，全面提升应急处置效能。

- 1.6 应急预案体系

大亚湾开发区突发事件

应急预案

大亚湾经济技术开发区城镇燃气突发事件应急预案

街道城镇燃气突发事件应急预案

辖区内城镇燃气经营企业

生产安全事故应急预案

惠州市城镇燃气突发事件

应急预案

大亚湾经济技术开发区城镇燃气突发事件应急预案体系图

《大亚湾经济技术开发区城镇燃气突发事件应急预案》是《惠州市城镇燃气突发事件应急预案》下级预案，为《辖区街道城镇燃气突发事件应急预案》及辖区内城镇燃气经营企业生产安全事故应急预案提供指导。

- 2、危险性分析

- 2.1 行政区域基本情况

大亚湾开发区于1993年5月经国务院批准成立，面积为9.98平方公里，2006年3月经国务院批准扩充至23.6平方公里。大亚湾规划区于1991年6月由广东省人民政府批准设立，辖陆地面积265平方公里，海域面积1300平方公里。大亚湾集中展现了中国沿海地区的综合优势，具有发展成为超大规模经济体和区域经济中心的优良条件。大亚湾开发区地处广东省惠州市南部，毗邻深圳坪山区，距离香港47海里、深圳市中心约60公里、东莞市中心约120公里，拥有良好的投资营商环境和城市依托，是珠三角东岸地区唯一的石油化工基地。

- 2.2 燃气经营企业基本情况

大亚湾开发区现有城镇燃气经营企业三家，其中惠州大亚湾华润燃气有限公司为管道燃气经营企业，惠州大亚湾运行合隆液化气有限公司、惠州大亚湾运行泰安液化气有限公司为瓶装液化石油气经营企业。

惠州大亚湾华润燃气有限公司所在地为惠州大亚湾澳头中心北路218号，在惠州大亚湾澳头中兴北路设有一座大亚湾LNG储配站，占地面积23926m2，其中LNG气化站占地面积17516m2，L-CNG加气站占地面积6410m2。LNG气化站设计流量：9000Nm3/h；年供气量：3700万Nm3/a。LNG汽车加气站设计加气规模为1.25万m3/d。已铺设市政天然气主干管网约300公里，天然气通气居民用户约为37万户，实际点火约21.6万户，有工商业用户418户。

惠州大亚湾运行合隆液化气有限公司所在地为惠州市大亚湾姚田桥，储气能力为400m³，在澳头、西区、霞涌三个街道共设有7个瓶装液化石油气供应站。

惠州大亚湾运行泰安液化气有限公司所在地为惠州大亚湾西区漳浦蚧仔塘，储气能力为400m³，在澳头、西区两个街道共设有9个瓶装液化石油气供应站。

- 2.3 危险源与风险分析

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）、《生产安全事故分类》，大亚湾开发区行政区域内可能发生的城镇燃气突发事件类型主要有：燃气爆炸、压力容器爆炸、燃气泄漏、火灾、中毒与窒息（含有限空间）、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、淹溺、冻伤等事故。其中，燃气泄漏事故、火灾、燃气爆炸事故常对外界造成严重危害和影响，是本预案关注的重点。

燃气泄漏事故：主要是指燃气由管道或设备中漏出，造成人员伤亡、经济损失的事故。燃气在生产运营过程中，管道、储罐内的气体或液体发生大量释放、泄漏，会衍生燃烧、爆炸和中毒窒息等事故。

燃气火灾、爆炸事故：燃气与空气混合达到一定浓度时，遇点火源发生火灾、爆炸。城市燃气供应系统发生火灾造成生产设施的严重破坏，危及人身安全；发生爆炸造成的更为严重的危害。燃气在燃烧、爆炸时会放出有毒气体或烟雾，可造成人员灼伤、中毒、窒息。

有限空间作业导致中毒、窒息或火灾爆炸事故，包括未进行有效的清洗、通风、检测，导致的作业人员中毒、窒息或引发火灾爆炸事故。

物体打击事故：建构筑物上悬挂的物品、门窗等固定不牢，受外力作用掉下来击伤人员或损坏设备；罐顶及作业平台工具、零部件、杂物等未及时清理受外力作业掉下来击伤人员或损坏设备；从而导致人员伤亡或燃气泄漏事故。

机械伤害事故：设备运动部位防护不足，设备维护保养不到位、人员违章作业或未正确着装，导致设备对人体造成圈、剪、切或打击伤害等。

车辆伤害事故：车辆在经营场所超速行驶、司机疲劳驾驶或酒后驾驶、违章作业、经营场所内环境不良等导致车辆对人身造成伤害或撞击、损毁燃气运行设备导致燃气泄漏或火灾、爆炸事故。

触电事故：燃气经营场所电气绝缘层损坏、防护不当、违章用电等导致人身触电事故。

- 3、应急组织机构与职责

- 3.1 应急组织体系

当启动Ⅳ级城镇燃气突发事件的应急响应或Ⅳ级以上城镇燃气突发事件应急响应的先期应急处置工作时，区管委会随即成立大亚湾开发区城镇燃气突发事件应急救援联动指挥部（以下简称“区应急指挥部”），由区管委会分管城镇燃气工作的区领导担任区应急指挥部总指挥（必要时，根据事故应急处置的实际情况，总指挥可调整为区管委会主要负责人），并根据有关规定和相关预案立即启动现场指挥官机制。现场指挥官要第一时间赶赴突发事故现场，如总指挥外出期间，由区管委会指定代理人，负责统一指挥事故的应急处置工作。

区应急指挥部是事故应急处置的最高决策指挥机构，实行总指挥负责制。按照事故等级和相关规定，上级人民政府成立指挥部的，区级指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

区应急指挥部：

总指挥：分管城镇燃气工作的区领导或指定的其他区管委会领导）；

副总指挥：区综合办公室(宣传统战办公室)协调燃气工作的副主任，区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、区消防救援大队负责人以及区管委会领导指定的有关负责人。

现场指挥：由区党工委、区管委会有关部门和单位组成。

- 3.2 区应急指挥部主要职责

（1）统一指挥、领导城镇燃气突发事件应急救援工作，指挥有关单位开展城镇燃气突发事件应急救援工作；

（2）在上一级人民政府或部门领导到达事故现场前，指定现场指挥官；

（3）负责启动本城镇燃气突发事件应急救援预案，作出应急救援决策；

（4）审定发布事故应急救援信息；

（5）负责对事故应急工作进行督察和指导；

（6）必要时，报请上级人民政府启动更高级别响应；

（7）负责发布解除应急状态的指令。

大亚湾开发区城镇燃气突发事件应急救援联动指挥部

应急总指挥

副总指挥

应急救援办公室

现场指挥

环环境监测组

公公共关系组

医医疗救护组

警警戒维稳组

技技术支撑组

善善后处理组

应应急抢险组

善事故调查组

后后勤保障组

图3-1大亚湾开发区突发城镇燃气事故应急救援组织架构图

- 3.3 区应急指挥部办公室组成及职责

区应急指挥部办公室设在区城乡建设和综合执法局，由区综合办公室协调城镇燃气工作的副主任担任办公室主任，区城乡建设和综合执法局、区应急管理局主要负责同志担任办公室副主任。

区应急指挥部办公室成员由各有关单位应急救援联络人和有关专家组成。

区应急指挥部办公室主要职责：

（1）跟踪收集事故现场应急处置、人员伤亡、经济损失等事态发展以及事故涉险区域、人口数量和脆弱人群数量、疏散措施及疏散情况等，研判事故信息，为区应急指挥部提供应急救援决策服务；

（2）根据事故现场应急处置工作需要，组织协调各类应急队伍、应急物资、应急专家增援事故应急救援；

（3）根据区应急指挥部的指令，指挥、协调各有关单位开展应急救援处置工作，并跟踪收集区应急指挥部各项决定和指令以及各应急工作组上传的信息，并监督执行；

（4）协助现场指挥官收集、统计、汇总事故现场所需情况和信息，解决现场指挥官关于应急救援工作开展的问题和需求，并协同现场指挥官向区管委会和上一级人民政府、相关部门汇报应急救援工作情况；

（5）在规定的时限以内，向区管委会主要负责人报告，向有关上级部门通报事故应急救援情况；

（6）参与事故应急救援舆论引导和信息发布工作；

（7）提请区应急指挥部启动本预案；

（8）提请区应急指挥部发布应急状态解除令；

（9）指导协调有关单位做好善后处理以及恢复生活、生产秩序等工作；

（10）负责向上级单位发出事故预警信息；

（11）完成区应急指挥部领导交办的各项任务。

- 3.4 突发事件现场指挥职责

在上一级人民政府或部门领导到达事故现场前，突发城镇燃气安全事故现场指挥官由区应急指挥部指定专人担任。突发城镇燃气安全事故发生后尚未指定现场指挥官的，最先带领处置力量到达现场的有关单位负责人临时履行指挥官职责，负责指挥在场救援队伍按照各自职责实施抢险救援，协调医护人员开展现场医疗救护、转运受伤人员，协调有关单位加强交通指挥和疏导、控制事件危险源、疏散转移群众等。

3.4.1现场指挥官在抵达事故现场前，提前做好前期工作，事故现场相关的信息收集和情况进展材料由区应急指挥部办公室负责提供：

（1）立即组织成立现场指挥部。根据突发城镇燃气安全事故应急预案或者实际需要指定现场副指挥官，明确现场指挥部成员，视情况组织成立专家组；

（2）及时了解有关情况。抓紧掌握突发城镇燃气安全事故基本情况，当地政府先期处置情况，事发地地理信息、气象条件、社情民情、应急物资储备库、应急救援队伍、应急避护场所、危险源、医疗机构，有关典型案例，各级党委、政府领导就突发城镇燃气事故应对所作批示（指示）等，在此基础上形成初步处置方案（意见）。特别是要与临时履行现场指挥官职责的现场负责同志保持密切联系，并给予指导和建议；

（3）迅速调用救援力量和应急物资。指令本级政府有关部门、城镇燃气主管单位负责人、事发地街道办负责人立即赶赴现场；指令有关单位根据突发事件情况派出应急救援队伍、运送应急物资（包括应急装备、设备、工具等）到突发事故现场集结，并指挥应急救援力量做好参加应急处置工作准备；

（4）远程指导现场处置工作。按照初步处置方案（意见），指导临时履行现场指挥官职责的负责同志组织先期处置工作。

3.4.2现场指挥官到达突发事件现场后，立即开展以下工作：

（1）深入现场实地查看情况；

（2）听取各有关单位情况汇报；

（3）组织有关单位和专家进行会商；

（4）传达和落实各级党委、政府领导批示（指示）精神；

（5）完善初步处置方案（意见），形成现场应急处置方案。主要包括：交通管制、现场管控、组织营救、医疗救治、检测预警、疏散撤离、庇护安置、治安维持、卫生防疫、信息发布，以及交通、通讯、供水、排水、供电、供气等公共设施抢修等；

（6）根据现场应急处置方案部署应急处置任务；

（7）根据处置需要，决定依法征用有关单位和个人的设备、设施、场地、交通工具和其他物资；

（8）实地督查应急处置方案落实情况；

（9）向负责牵头处置突发城镇燃气安全事故的区管委会领导汇报有关决定、命令的执行情况和现场最新情况、处置方案、处置情况；

（10）根据现场处置情况、领导批示（指示）精神及专家意见，进一步完善现场应急处置方案；

（11）定时组织督查，书面汇总上报现场处置情况；

（12）落实各级领导批示（指示）相关事项。

3.4.3突发城镇燃气突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后，现场指挥官要做好以下工作：

（1）指令现场指挥部及时向负责牵头处置突发城镇燃气突发事件的上一级政府或者专项应急指挥机构提出终止应急响应的建议；

（2）督促有关单位在应急响应结束后做好征用财产返还工作，征用财产毁损、灭失的要按照《惠州市突发事件应急征用和补偿实施办法（试行）》有关规定及时做好应急补偿工作；

（3）组织有关单位对应急处置工作进行总结评估，重点分析突发城镇燃气突发事件发生原因，剖析应急处置存在不足，提出完善现场应急处置的意见和建议。

- 3.5 区应急指挥部下设应急工作组及职责分工

3.5.1 应急抢险组

组  长：区消防救援大队负责人

副组长：事故发生单位、区城乡建设和综合执法局、区应急管理局负责人

成  员：事故发生单位救援队、区城乡建设和综合执法局、区公安分局、区消防救援大队、区生态环境分局、区交通运输和海洋经济局、区市场监督管理局、事发地街道办、国家危险化学品应急救援惠州队等单位有关负责同志以及专家

主要职责：

（1）负责现场燃气堵漏、火灾扑救、设备冷却等应急抢险工作；

（2）指挥、协调现场各专业应急救援队伍；

（3）搜救事故现场受困受伤人员；

（4）收集事故现场情况，及时报告城镇燃气突发事件应急联动指挥部办公室；

（5）根据事故现场情况，向区应急指挥部办公室提出增派人员、专家，增加物资等要求；

（6）牵头制订现场应急抢险救援方案。遇到突发情况危及救援人员生命安全时，迅速带领救援人员撤出危险区域。

3.5.2 警戒维稳组

组  长：区公安分局分管治安的副局长

副组长：区公安分局交警大队、治安大队和事发地派出所负责人

成  员：事发单位、区城乡建设和综合执法局、区公安分局、区交通运输和海洋经济局、事发地街道办等单位有关负责同志以及专家

主要职责：

（1）建立事故现场警戒区域，实施交通管制，保障救援道路的畅通，重要位置实行专人值守；

（2）组织疏散、转移遭受事故影响和威胁的群众；

（3）维护疏散区域及安置场所的社会治安；

（4）制定疏散范围、疏散路线，确定集合点及临时安置点。

3.5.3 医疗救护组

组  长：区教育文化卫生健康局负责人

副组长：区教育文化卫生健康局疾病控制和医疗保障组、区疾控中心、中大惠亚医院负责人

成  员：事发单位、区公安分局、事发地街道办等单位有关负责同志以及医疗专家

主要职责：

（1）负责制定事故中受伤人员院前急救转运、院内治疗与救护的应急处置预案；

（2）负责组织协调应急医疗卫生救援、事故现场医务人员、医疗器材、急救药品的调配和事故现场及疏散安置区的卫生防疫工作；

（3）负责在事故现场附近安全区域设立医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治，并组织重伤人员转移治疗。

3.5.4 环境监测组

组  长：区生态环境分局负责人

副组长：区生态环境分局环境监测站负责人

成  员：事发单位、区生态环境分局、区社会事务管理局等单位有关负责同志以及专家

主要职责：

（1）负责对事故发生地周边大气、水体、土壤等进行环境应急监测，检测污染物及浓度，估算污染区域范围，评估造成的环境影响，制定污染控制方案，指导、协调现场遗留污染物的清除、收集和后续处置工作；

（2）负责收集事发区域的风向、风速、气压等气象情况；

（3）根据事故应急处置需要，负责协调相关单位，做好事发地周围河道、海域的船只疏导以及污染物的封堵、稀释、收集和洗消等。

3.5.5 公共关系组

组  长：区党工委网信办、区新闻中心负责人

副组长：区综合办公室统战外事组负责人

成  员：事发单位、区新闻中心、区党工委网信办、区综合办公室统战外事组、区城乡建设和综合执法局、区公安分局（网监大队）、各应急工作组牵头单位等有关负责同志及专家

主要职责：

（1）负责跟踪事故发展动态，监管网络舆论，协助、引导新闻媒体，及时发布城镇燃气突发事故信息，根据授权召开新闻发布会，正确引导社会舆论；

（2）协调处理遇险外籍人员、港澳台人员等有关衔接联络工作。

3.5.6 后勤保障组

组  长：区综合办公室协调应急管理工作的副主任

副组长：区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、区经济发展和统计局负责人

成  员：事发单位、区城乡建设和综合执法局、区公安分局、区消防救援大队、区生态环境分局、区交通运输和海洋经济局、区市场监督管理局、区财政国资金融局、事发地街道办、大亚湾供电局、大亚湾供水分公司、中国电信大亚湾分公司、中国移动大亚湾分公司等单位有关负责同志以及专家

主要职责：

（1）负责城镇燃气突发事故应急处置过程中的应急物资供给保障、交通运输保障、水源供应保障、电力保障和通信保障、应急指挥信息化系统保障、应急经费保障；

（2）做好受事故影响群众的疏散安置和临时安置场所的基本生活保障，并指导协调灾后生产生活秩序的恢复工作等。

3.5.7 技术支撑组

组  长：区城乡建设和综合执法局派员担任组长

副组长：区城乡建设和综合执法局城镇燃气组负责人

成  员：事发单位、区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、区消防救援大队、区生态环境分局、区交通运输和海洋经济局、区市场监督管理局等单位有关负责同志及专家

主要职责：

（1）根据城镇燃气突发事故类型、性质，由区城乡建设和综合执法局负责，区应急管理局、区生态环境分局、区市场监督管理局、区消防救援大队等单位配合，调度区内外有关专家组成技术支撑组；

（2）在专家资料库中选择并组织有关行业专家，为应急救援工作的指挥、决策提供分析依据和行动方案；

（3）对城镇突发事件发展态势进行预测研判，为在现场参与应急救援部门提供技术指导；

（4）参与应急恢复、事故原因调查分析和善后处理等工作。

3.5.8 善后处理组

组  长：区综合办公室协调应急管理工作副主任

副组长：区城乡建设和综合执法局、区社会事务管理局负责人

成  员：事发单位、区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、区财政国资金融局、区经济发展和统计局、区生态环境分局、区交通运输和海洋经济局、区应急管理局、区社会事务管理局、事发地街道办、大亚湾环境水务集团、大亚湾供电局、大亚湾溢源净水公司等单位有关负责同志及专家

主要职责：

（1）组织协调力量对应急处置结束后的事故现场进行污染物的收集洗消和转运处理等工作；

（2）及时、妥善处理伤亡人员的抚恤、补助工作；

（3）恢复因事故损坏的供电、供水、通讯等生产生活保障设施；

（4）协助受害人保险理赔；

（5）制定救援行动设备、设施和物资的补偿标准；

（6）对被征用物资的有关单位及个人给予一定补偿。

3.5.9 事故调查组

组  长：区综合办公室协调应急管理工作副主任

副组长：区应急管理局

成  员：事发单位、区公安分局、区生态环境分局、区交通运输和海洋经济局、区市场监督管理局、区城乡建设和综合执法局、区交通运输和海洋经济局、区社会事务管理局、事发地街道办、区市场监督管理局等单位有关负责同志及专家组

主要职责：

- 查明事故发生的经过；

- 查明事故发生的原因；

- 查明人员伤亡情况；

- 查明事故的直接经济损失；

- 认定事故性质和事故责任分析；

- 对事故责任者提出处理建议；

- 总结事故教训；

- 提出防范和整改措施；

- 提交事故调查报告。

4、预警预防机制

- 4.1 预警目的

了解和掌握大亚湾开发区行政区域内发生或可能发生，造成或可能造成的城镇燃气突发事件，可以预警的较大城镇燃气安全事故隐患，并向社会提供及时、准确、客观、全面的预警预报信息，最大限度预防和减少城镇燃气突发事件的发生及其造成的危害，保障公众生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。

- 4.2 预警原则

预警预报信息发布工作遵循“区管委会主导、部门联动、社会参与、统一发布”的原则，做到“及时准确、客观全面”。

- 4.3 预警信息分级、监测

4.3.1预警分级

依据燃气突发事件即将造成的危害程度、发展态势和紧迫性等因素，结合城镇燃气实际情况，预警级别由低到高划分为Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ四个预警级别，依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。

（1）蓝色预警（Ⅳ级）：造成2000户以上5000户以下居民供气中断；经区应急指挥部办公室会商研判，其它有可能引发一般燃气突发事件。

（2）黄色预警（Ⅲ级）：造成5000户以上1万户以下居民连续停止供气24小时以上；经区应急指挥部办公室会商研判，其它有可能引发较大燃气突发事件。

（3）橙色预警（Ⅱ级）：造成1万户以上3万户以下居民连续停止供气24小时以上；经区应急指挥部办公室会商研判，其它有可能引发重大燃气突发事件。

（4）红色预警（Ⅰ级）：造成3万户以上居民连续停止供气24小时以上；因上游天然气输配设施故障、上游气源严重不足可能造成特别重大燃气突发事件时；经区应急指挥部办公室会商研判，其它有可能引发特别重大燃气突发事件的情形。

4.3.2预警监测

区管委会、行政管理部门、企事业单位和社会团体应建立健全各项信息制度和信息网络，采取科技手段、多渠道收集、高效处置有关安全生产的各项信息。

任何部门、单位和个人不得瞒报、迟报、谎报或指使他人瞒报、迟报、谎报与本预案有关的预警信息。

城镇燃气突发事件预警信息主要通过下列途径采集：

（1）区领导批示指示文件；

（2）上级有关部门的事故警示、事故通报；

（3）全区城镇燃气安全生产形势分析、安全生产控制指标情况分析、安全隐患排查治理情况分析；

（4）气象、三防部门提供的气象灾害信息；

（5）区管委会政务值班信息；

（6）12350公共安全隐患举报平台及其他途径举报信息；

（7）城镇燃气安全生产督察检查情况通报；

（8）其他渠道。

任何部门、单位和个人不得暗报、迟报、谎报或指使他人暗报、迟报、谎报与本预案有关的预警信息。

- 4.4 预警监测启动

存在以下情形的，区管委会、行政管理部门、企事业单位和社会团体进行城镇燃气突发事件预警，部署城镇燃气安全生产事故防控：

（1）区领导批示指示要求做出预警的城镇燃气突发事件；

（2）本区发生较大以上或社会影响较大的城镇燃气突发事件；

（3）其他地区发生重大以上或社会影响较大的城镇燃气突发事件；

（4）台风、暴雨等气象灾害可能引发城镇燃气突发事件；

（5）事故统计分析认为需要进行城镇燃气突发事件预警；

（6）隐患举报或隐患排查中发现的重大城镇燃气安全隐患；

（7）对国家、省、市、区挂牌督办的较大以上城镇燃气事故隐患不落实整改或不按要求整改；

（8）国家、省、市、区安全生产检查督查发现存在比较严重的城镇燃气安全问题；

（9）重大节假日、大型活动期间等特别防护期需提示加强突发事件防范工作；

（10）区安委会认为有必要进行预警的信息。

- 4.5 预警信息的发布、报送

4.5.1预警信息的发布

预警预报信息应采取人民政府公告、广播、文件、传真、电话、短信等方式，多途径、多手段第一时间无偿向公众发布。其内容应包括发布机关、发布时间、可能发生的突发事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、有关措施、咨询电话等。

4.5.2预警响应

预警信息发布后，区管委会、区应急指挥部、各行政管理部门、企事业单位和社会团体应密切关注形势的发展态势，及时作出响应；加强值守，采取防范措施，做好应急处置相关工作。

4.5.2.1蓝色预警响应

根据信息分析和事态发展，采取下列一项或多项措施：

（1）落实24小时带值班制度，加强信息监控、收集；

（2）向受影响的用户发布有关信息，及时通过报刊、网站、广播、电视、短信等宣传防灾应急常识、发布应对工作提示；

（3）转移、撤离或者疏散容易受到突发事件危害的人员和重要财产，并妥善安置；

（4）通知相关应急救援队伍和人员进入待命状态，做好应急处置准备；

（5）检查、调集所需应急救援物资和设备；

（6）启动相关应急预案的应急响应；

（7）法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

4.5.2.2黄色预警响应

根据信息分析和事态发展，在采取蓝色预警响应（4.5.2.1条款）规定的措施外，采取下列一项或多项措施：

（1）加强对燃气突发事件发生、发展情况的监测预警，组织专家对事件的影响范围和强度、事件级别进行研判，并提出相关建议；

（2）按规定发布可能受到燃气突发事件危害的警告、有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告；

（3）采取各种方式，提示受影响或可能受影响区域的单位和居民，做好燃气供应中断的应对工作；

（4）关闭或限制使用易受燃气突发事件危害的场所；

（5）指令应急救援队伍、相关人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

（6）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施，并确保其处于良好状态、随时可投入正常使用。

4.5.2.3橙色预警响应

根据信息分析和事态发展，在采取黄色预警响应（4.5.2.2条款）规定的措施外，采取下列一项或者多项措施：

（1）相关部门（单位）加强对天然气储配站、分输站、燃气汽车加气站、液化石油气充装站等重要燃气设施的安全保卫，提高上述设施、场所的警戒级别，做好受影响范围内居民应急供气的准备工作。

（2）做好限制公共建筑和工业生产用气的准备工作。

（3）组织区应急救援队进行协同处置。

（4）做好上级领导或工作组来指挥的相关准备工作。

4.5.2.4红色预警响应

根据信息分析和事态发展，在采取橙色预警响应（4.5.2.3条款）规定的措施外，采取下列一项或多项措施：

（1）做好限制公共建筑和工业生产用气的准备工作。

（2）做好启动储备气源等其他应急供气措施的准备工作。

4.5.2.5预警级别调整和解除

区应急指挥部办公室要密切关注事件进展情况，根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并发布。

有事实证明不可能发生燃气突发事件或者危险已经解除的，预警信息发布部门（单位）应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

- 5、应急响应

- 5.1 响应分级

按照城镇燃气突发事件的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应。

5.1.1出现以下情况之一启动Ⅰ级响应

（1）造成3万户以上居民连续停止供气24小时以上；

（2）因城镇燃气突发事件造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

（3）因燃气泄漏导致紧急疏散、转移群众5万人以上；

（4）燃气设备设施（储罐、输气管道等）爆炸并严重泄漏，或装置失控，导致3人以上急性死亡，或发生严重火灾。

5.1.2出现以下情况之一启动Ⅱ级响应

（1）造成1万户以上3万户以下居民连续停止供气24小时以上；

（2）因城镇燃气突发事件是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

（3）因燃气泄漏导致紧急疏散、转移群众1万人以上、5万人以下；

（4）燃气设备设施（储罐、输气管道等）泄漏，导致火灾，殃及居民安全，导致1人以上、3人以下急性死亡事件。

5.1.3出现以下情况之一启动Ⅲ级响应

（1）造成5000户以上1万户以下居民连续停止供气24小时以上；

（2）是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

5.1.4出现以下情况之一启动Ⅳ级响应

（1）造成2000户以上5000户以下居民供气中断；

- （2）是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。

- 5.2 应急响应

应急响应坚持属地为主的原则，在区应急指挥部的指挥下，按照“一岗双责”工作要求，组织和领导辖区内城镇燃气突发事件的现场处置工作，各有关单位、企业和社会团体按照职责分工在区应急指挥部的统一指挥下有序开展城镇燃气突发事件应急。

5.2.1 先期处置

城镇燃气突发事件突发事件发生后，事故发生单位应立即启动本企业（单位）生产安全事故应急预案。事故发生单位、事发地街道办要立即采取措施控制事态发展，组织开展应急处置工作，并及时向区城乡建设和综合执法局、区应急管理局和区总值班室报告。

发生或确认即将发生城镇燃气突发事件，相关职能部门、街道负责人要迅速赶赴现场，视情况成立现场应急指挥机构，组织、协调并动员辖区内有关应急力量和人民群众进行先期处置，及时对事件的性质、类别、危害程度、影响范围、防护措施、发展趋势等进行评估上报。

5.2.2 基本应急

对于先期处置未能有效控制事态，或者需要区应急指挥部协调处置的城镇燃气突发事件，由区应急指挥部办公室向总指挥、副总指挥报告，经批准后按照相应级别下达启动响应指令。

本预案一旦启动，区应急指挥部各成员单位和有关职能部门、事发地街道办要按照区应急指挥部发布的预警级别和事故级别，根据各自关于抢险救灾、医疗救护、交通管制、现场监控、人员疏散、安全防护、社会动员、现场应急等分工，及时、有序地开展应急救援活动，应急程序中各成员部门、单位的行政正职为第一责任人，负责本部门、单位应急救援工作的全面指挥。

5.2.3 扩大应急

当启动响应后，按相应的应急救援职责，进行事故的先期处置，事态难以控制或有扩大、发展趋势时，由区应急指挥部决定向惠州市人民政府报告。

- 5.3 指挥与协调

本预案启动后，区应急指挥部协调指挥的主要内容是：

（1）根据现场救援工作需要和应急救援力量的布局，协调调动有关的队伍、装备、物资，保障事故救援需要；

（2）组织有关专家指导现场救援工作，协助完善救援方案，防止因城镇燃气突发事件而引发次生灾害的方案，责成有关部门（单位）实施；

（3）针对事故引发或可能引发的次生灾害（如环境污染），适时通知相邻街道办、有关职能部门；

（4）当事故灾害超出大亚湾开发区应急救援能力或应急救援资源不能满足事故现场救援需要时，区应急指挥部应立即向惠州市应急救援指挥机构报告，请求给予支援。

（5）本预案启动后，所有参与单位统一听从区应急指挥部的指挥，设立现场指挥部负责现场救援工作的上传下达工作，协调各有关单位的救援工作。当区应急指挥部发布指令后，由现场指挥部具体组织实施。

区应急指挥部负责与上级机构、现场指挥的上传下达协调工作。

- 5.4 现场处置

5.4.1 紧急处置

根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，区应急指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法采取紧急处置措施。处置措施如下（可采取其中一项或多项）：

（1）责令发生事故的单位（企业）在确保安全的前提下，要迅速切断电、油、气来源、停止有关设备设施的运行，封锁事故现场和危险区域，迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻装置、设备，并尽快将可燃物、易燃易爆物品搬离危险区域，防止事态扩大和引发次生事故；

（2）事故发生地街道办应迅速组织周围群众撤离危险区域，维护好社会治安，同时做好撤离人员的生活安置工作。及时制定和实施应急救援方案，配合调度应急救援所需器械、设备、车辆等，并依照有关信息公开规定，及时公布事件信息，适时组织后续发布；

（3）事发地派出所、交警中队应迅速赶赴事故现场，加强现场保护，维护现场治安和交通秩序；

（4）做好现场救援人员人身安全防护，避免烧伤、中毒、噪音等伤害。医疗救护组应根据需要立即调集急救车辆和人员、医疗设备，转运伤员，做好医疗救护工作；

（5）设置警戒线和划定安全区域，对事故现场和周边地区进行可燃气体分析、有毒气体分析、大气环境监测，必要时向周边居民发出警报。做好重要设施和目标的保护工作，防止对江河、交通干线等造成影响；

（6）对需要疏散的周边居民，各应急救援职能组应按照职责分工迅速实施；因抢救人员、防止事故扩大，需要移动现场物件时，有关单位应采取标志、记录、拍照、摄像和绘制现场图等措施进行现场标识，妥善保护好现场；

（7）在危险区域设置警示标志，并有专人把守，防止其他人员、交通工具进入危险区域；

（8）如事故发生地处于居民聚集区，人员较多，救援人员应及时疏散当地群众到就近指定避灾场所，拉设警戒线设置警示标识，同时将通往该处的交通道路做绕行标识；如果事故发生处为交通便利区，车辆通过量较大，应切断该处交通，疏散已有车辆及人群，在通往该处的道路前设绕道通行警示标识；

（9）立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气等公共设施，向受事故影响和威胁的群众提供避难场所和生活必需品，实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施；

（10）启用区管委会设置的财政预备费和储备的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具；

（11）组织专家参加应急救援和处置工作，要求具有特定专长的人员提供服务；

（12）保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应；

（13）依法严惩哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为，维护社会治安；

（14）采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。

5.4.2 应急人员的安全防护

根据大亚湾开发区城镇燃气突发事件特点以及应急人员的职责，配备必要且符合要求的防火、防中毒、防烫伤、防冻伤的个体防护装备。同时做好现场的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。

5.4.3 群众的安全防护

根据城镇燃气突发事件特点，组织和指导群众就地取材，采用简易有效的防护措施保护自己。根据实际情况，制定切实可行的疏散程序（包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线、疏散人员的照顾等）。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免接近或横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。

5.4.4 医疗卫生救助

根据城镇燃气突发事件特点，组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作，并依据事态发展变化情况，向上级机构申请有关医疗卫生机构专家、特种药品和特种救治装备进行支援并指导现场医疗救治工作。

5.4.5 社会力量的动员与参与

根据事态发展变化情况，区应急指挥部办公室根据区应急指挥部指示，组织调动本行政区域社会力量参与应急救援工作。

- 5.5 信息发布

区应急指挥部是大亚湾开发区城镇燃气突发事件应急救援信息的指定来源。由区应急指挥部办公室负责，按指令对事故信息的对外发布工作。任何单位和个人不得擅自发布事故应急救援工作的有关信息。

- 5.6 信息共享和处理

（1）应急救援人员信息。包括：姓名、年龄、从事专业、职称、所在单位名称及地址、家庭住址、在应急救援机构的职务、联系电话，由所在应急救援机构负责提供。

（2）事故信息。包括引起事故的物质信息、事故的地点和场所等，由事故单位提供，现场指挥部掌握事故的起因、预警指标、危害分析结果，由参加应急救援的有关部门（主要是负有安全生产监督管理职责的部门、医疗部门和事故发生单位）提供，上报给区应急指挥部办公室。

（3）死亡、受伤和失踪人员的数量、姓名等。由事故单位提供，由区应急指挥部掌握并发布。如果伤亡、失踪、被困人员有港澳台人员或外国人，由现场指挥部上报给区应急指挥部办公室，由区应急指挥部办公室上报给上级有关部门。

- 5.7 应急终止

（1）当遇险人员得到解救，事故现场得以控制，次生、衍生事故隐患消除后，经区应急指挥部办公室组织有关专家进行分析论证，经有相应资质的检测机构现场检测、评估确认环境符合有关标准时，应急处置即告结束；

（2）事故应急处置结束后，现场应急指挥机构现场确认后，报请区应急指挥部发布应急状态解除令；

（3）应急状态解除令由区应急指挥部办公室传达到参与应急救援的各有关职能部门、街道办。

- 6、后期处置

- 6.1 善后处置

城镇燃气突发事件应急处置工作结束后，各有关单位根据各自职责，开展善后处置工作，恢复正常社会秩序；

（1）区社会事务管理局负责协助事发单位做好受事故影响人员的救济救助、安置、救助款物的接收、发放和保险受理及保险理赔等工作；

（2）区城乡建设和综合执法局、区社会事务管理局、区公安分局及相关单位负责做好事故影响区域社会治安和生产生活秩序的恢复及被损坏的公共设施的修复；

（3）区社会事务管理局、区财政国资金融局及相关单位按照有关法律规定，对处置事故过程中征用的劳务、设施、设备进行补偿；对因参与事故处置工作而伤亡的人员，给予相应的褒奖和抚恤。

- 6.2 调查评估

依法开展事故调查，经验教训总结及改进建议。区相关行业主管部门要对事故应急处置工作进行总结并将总结报告报事故调查组和上级安全生产监管监察部门。事故调查组负责事故应急处置评估工作，并在事故调查报告中对应急处置作出评估结论。

事故应急处置工作总结报告的主要内容包括：事故基本情况、事故信息接收与报送情况、应急处置组织与领导、应急预案执行情况、应急救援队伍工作情况、主要技术措施及其实施情况、救援成效、经验教训、相关建议等。

经验教训应包括如下内容：对事故的评估是否准确，应急救援决策是否正确；应急救援资源调配使用是否合理，应急救援行动是否迅速协调，事故救援信息通讯是否畅通；应急救援效果如何，评估本预案有何不适之处以及建议。

- 7、保障措施

本预案涉及各项应急保障资源的综合监督和信息汇总工作，由区应急指挥部办公室负责。

- 7.1 通信与信息保障

负有救援保障任务的行政管理部门、企事业单位和社会团体应设置24小时应急值班电话，随时保证信息畅通，同时各种联络方式必须建立备用方案。通讯方式如有变更要及时通知区应急指挥部办公室（区城乡建设和综合执法局）并向区应急指挥中心报备。

区应急指挥部办公室办公地点应设置应急联系电话并安排专人接听；此外，由区应急指挥部办公室配备必要的应急指挥系统。

- 7.2 现场救援和工程抢险装备保障

负有救援保障任务的行政管理部门、企事业单位和社会团体，应根据事故救援的需要和特点，收集登记应急队伍、专家、物资装备等资源，完善应急资源保障信息汇总。

- 7.3 应急队伍保障

区消防救援大队是事故应急救援的主要力量。各社会、企业专（兼）职应急救援队伍是事故应急救援的辅助力量。

- 7.4 交通运输保障

区交通运输和海洋经济局等单位应掌握一定数量安全系数高、性能好的交通运输工具，确保处于良好状态。在本预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。

区交通运输和海洋经济局、区城乡建设和综合执法局等单位要做好事故中涉及道路、桥梁的应急抢修工作；区公安分局要做好现场及有关道路的交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作的顺利开展。

- 7.5 医疗卫生保障

区教育文化卫生健康局负责受伤人员的医疗救护工作，中大惠亚医院作为主要医疗救助力量参与事故医疗救援，要在事故现场安全地带及疏散安置区域设立临时医疗救治点，贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，并及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量支援。

- 7.6 交通管制、治安保障

区公安分局负责事故应急救援中的交通管制和治安保障。

7.6.1区公安交警部门实施交通管制，对危害区外围交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外人员伤亡或引起现场混乱；指挥事故危害区域人员的撤离，保障车辆顺利通行，指引应急救援车辆进入现场，及时疏导交通。

7.6.2区公安治安部门维护撤离区和人员疏散安置区的社会治安，加强撤离区内和各封锁路口附近重要目标和财产安全保卫。

- 7.7 物资保障

区应急管理局应掌握本地应急物资库及有关企业储备的常备应急救援物资情况；应急响应时所需物资的调用、采购、管理，遵循“服从调动、服务大局”的原则，保证应急救援的需求。

区应急指挥部办公室组织，区城乡建设和综合执法局、区公安分局、区经济发展和统计局、区社会事务管理局、区交通运输和海洋经济局配合，负责现场救援物资的调拨和运输，以及事故抢险专业设备的调配和支援，确保应急救援的需要。

- 7.8 资金保障

为确保应急救援的需要，区财政国资金融局要在财政预算中安排一定数额的应急救援专项资金，专款专用，主要用于配备、更新救援设备，应急救援队伍和专家补贴、征用物资的补偿、紧缺应急物资的临时购置等。

- 7.9 社会动员保障

区各有关单位应广泛动员公众积极参与事故应急救援工作，加强平时的事故预防，增强公众预防事故的能力。

- 7.10 应急避难场所保障

妥善安置紧急疏散的人员，由区管委会按照相关规定设置应急避难场所，并根据应急救援需要征用临时避难场所。

- 7.11 技术储备与保障

成立专家组，建立城镇燃气突发事件应急专家库，完善专家信息。建立应急指挥信息系统。组织开展事故预测、预防、预警和应急处置等技术的科学研究。

- 7.12 互助协议

负有救援保障任务的行政管理部门、企事业单位、社会团体可与有关专业抢险队伍签订正式的社会化救援互助协议，明确可以提供的互助力量、物资、设备、技术等。

- 7.13 其他保障

各有关单位根据本级城镇燃气突发安全事故应急救援工作的需要组建和完善本级系统的应急救援队伍体系。

- 8、宣传、培训、演练

- 8.1 宣传

（1）区城乡建设和综合执法局等有关单位应当以多种形式组织城镇燃气应急法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救常识的宣传工作。

（2）媒体应当提供新闻宣传、活动报道等有关支持。

（3）街道、社区及有关单位应当结合自身实际情况，开展相应的宣传、教育工作，以增强全民危机防范意识。

- 8.2 培训

（1）负有救援保障任务的单位应当定期开展城镇燃气事故应急处置有关知识、技能的培训，推广城镇燃气事故应急处置最新知识和先进技术。

（2）负有救援保障任务的单位应当组织应急机构以及救援队伍的人员进行必要的城镇燃气应急管理相关培训。

（3）街道、社区及有关单位应当结合自身实际情况，做好后备应急救援队伍的培训，积极吸收社会志愿者参加，提高公众自救、互救能力。

- 8.3 演练

8.3.1区城乡建设和综合执法局负责组织监督城镇燃气突发事件相关应急救援演练工作。演练包括如下几类：

（1）桌面演练：由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。

（2）专项演练：针对某项应急响应行动或者其中某些应急响应行动举行的演练活动。主要作用是针对应急响应功能检验应急人员以及应急救援体系的策划和响应能力。例如指挥和控制功能演练，其目的是检测、评价多个行政部门在紧急状态下实现指挥与控制和响应功能，演练地点可选在区应急指挥中心等地举行。

（3）综合演练：针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。综合演练一般要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备以及其他资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。

8.3.2各单位专业应急机构根据其专业特点组织专业应急演

练。

8.3.43街道、社区及有关单位应当根据自身特点，并结合本预案，定期组织应急救援演练。

8.3.54演练结束后，参与应急演练的相关单位应当向区应急管理局、区安委办等有关单位提交书面总结。

- 8.4 监督检查

各项保障措施落实情况的监督检查由区应急救指挥部办公室负责。

- 9、附则

- 9.1 预案管理与修订

本预案由区城乡建设和综合执法局负责管理与更新，经区管委会批准后，送区应急管理局和市人民政府有关部门备案，并抄送各有关单位。大亚湾开发区行政管理部门、企事业单位和社会团体按照本预案的要求履行各自职责，并做好准备。

本预案原则上每3年修订一次，并上报区管委会批准。如应急救援有关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，以及在实施过程中发现存在问题或者出现新的情况，则应及时修订。

- 9.2 奖励与责任

9.2.1奖励

对因参加城镇燃气突发事故应急处置工作致病、致残、死亡的人员，按照国家有关规定给予相应的补助和抚恤。

在应急救援工作中有下列事迹之一的单位和个人，依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急救援任务，成绩显著的；

（2）防止或拯救事故有功，使人民群众的生命免受伤害的；

（3）对事故应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）在应急救援工作中有其他特殊贡献的。

9.2.2 责任追究

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《广东省突发事件应对条例》，大亚湾开发区各行政管理部门、企事业单位和社会团体拒不履行应急救援职责的，由区管委会或者上级人民政府有关部门责令改正、通报批评、给予警告；对主要负责人、负有责任的主管人员依法给予行政处分。

启动应急预案后，对应急救援不予配合，或者采取其他方式阻碍、干涉应急救援的当事人，由所在单位或者上级机关、公安部门依法进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

有下列情形之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对有关责任人依法给予行政处分；造成严重后果的，依法给予开除的行政处分；触犯刑律的，依法追究刑事责任：

（1）未依照本预案的规定履行应急救援职责，瞒报、迟报、谎报或者授意他人瞒报、迟报、谎报的；

（2）应急抢险救援工作中玩忽职守、擅离职守或者临阵脱逃的；

（3）应急抢险救援工作中不服从指挥的；

（4）妨碍抢险救援工作的。

在应急救援期间，散布谣言、扰乱社会秩序的，由相应公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》给予行政处罚；触犯刑律的，依法追究刑事责任。

- 9.3 制定与解释部门

本预案由区管委会委托区城乡建设和综合执法局组织修订，由区城乡建设和综合执法局负责解释。

- 9.4 预案实施或生效时间

本预案经区管委会批准之日起实施生效，原《惠州大亚湾区城镇燃气突发事件应急预案》同时废止。

- 附件1       重大事故处置程序

（天然气管道泄漏事故处置程序）

一、发生事故的企业要迅速切断气源，封锁事故现场和危险区域，迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻装置、设备，严禁一切火源，切断一切电源，防止静电火花，并尽快将易燃易爆物品搬离危险区域，防止事态扩大和引发次生事故；

二、迅速协调事发管线所属企业及同行业其他单位应急力量迅速开展专业、有效的应急处置措施。如果是燃气泄漏，尽量迅速切断就近阀门、采取有效的堵漏措施，并打开相对比较密闭的空间防止燃气蓄积达到爆炸浓度极限；

三、迅速组织周围群众撤离危险区域，维护好社会治安，同时做好撤离人员的生活安置工作。及时制定和实施应急救援方案（灭火、堵漏等）；

四、事发地公安部门应迅速赶赴事故现场，加强现场保护，维护现场治安和交通秩序；

五、医疗救护组到达现场后，负责指导现场救援人员人身安全防护，避免烧伤、中毒、噪音等伤害。并根据需要立即调集急救车辆和人员、医疗设备，转运伤员，做好医疗救护工作；

六、环境监测组到达现场后，立即设置警戒线和划定安全区域，协助上级相关部门或专业机构对事故现场和周边地区进行可燃气体分析、有毒气体分析、大气环境监测和气象预报，必要时向周边居民发出警报。做好重要设施和目标的保护工作，防止对江河、湖泊、交通干线等造成重大影响；

七、对需要疏散的周边居民，各应急救援组应按照职责分工迅速实施；因抢救人员、防止事故扩大，需要移动现场物件时，有关部门应采取标志、记录、拍照、摄像和绘制现场图等措施进行现场标识，妥善保护好现场；

八、当威胁到铁路、公路及河流的交通安全时，应通知公安、交警、交通、公路部门停止公路、铁路和河流的交通运行；

九、现场抢险组确定影响范围，协助事发管线企业根据风向及泄漏情况划定危险区域，停止危险区域内一切生产，切断电源，熄灭火种，关闭一切非防爆通讯工具，撤离危险区域内与抢险无关人员；

十、治安警戒组在危险区域设置警示标志，并有专人把守，防止其他人员、交通工具进入危险区域；

十一、如泄漏处于居民聚集区，人员较多，治安警戒组应及时疏散当地群众，拉设警戒线设置警示标识，同时将通往该处的交通道路做绕行标识；如果漏油处为交通便利区，车辆通过量较大，应切断该处交通疏散已有车辆及人群，在通往该处的道路前设绕道通行警示标识；

十二、如天然气泄漏，治安警戒组应将人员疏散到气体扩散范围以外，上风向一般不小于300米，侧风向一般不小于500米，下风向一般不小于800米。

十三、如LPG罐液化气泄漏，距离泄漏点至少半径800米范围内全面警戒，设立明显标识，实施交通管制，禁止一切车辆和无关人员进入危险区域、缓冲区域。着火隔离至少1600米，以泄漏源为中心半径1600米的隔离区。

### 附件2.液化石油气（LPG）的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：石油气[液化的]；液化石油气 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21053 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Liquefied petroleum ges |  |  |  |  |  |  |  | UN编号： 1075 |  |  |  |
|  | 分子式：/ |  |  |  | 分子量：/ |  |  |  | CAS号：68476-5-7 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度(水=1) |  |  |  | / |  |  | 相对密度(空气=1) |  | / |
|  | 沸点（℃） | 120～200 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  |  | 1380/37.8℃ |  |  |
|  | 溶解性 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | /。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有麻醉作用。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | -74 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  |  | 9.5 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 426～537 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；罐储应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

天然气的理化性质及危险特性

| 特别警示 | 极易燃气体 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度(空气-1)相对密度(水-1)0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，爆炸极限5.0%-16%(体积比)，自燃湿度最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等制造。 |
| 危害信息 | 燃烧和爆炸危险性： 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，热源和明火有燃烧爆炸危险。 活性反应： 与氧气、次氯酸、三氟化氟、液氧、二氟化乳及其他强氧化剂剧烈反应。 健康危害： 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性室息剂皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安全措施 | 1.一般要求 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能、具备应急处置知识.密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟.在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服、穿防静电工作服。必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器，进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护，储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计，度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置，避免与氧化剂接触，生产、储存区城应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电，搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损.禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 2.特殊要求 2.1操作安全 - 天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。（2）生产区城内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业(固定动火区必须距离生产区30m以上)。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续、配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。(3)天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。(4)含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氧监测仪；重点监测区应设置醒目的标志；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值；硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。(5)充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 - 2.2储存安全 - 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。(2)应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，储存区应备有泄涌应急处理设备。(3)天然气储气站中与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；注意防雷、防静电、应按《建筑物防雷设计规范》( GB 50057)的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 - 2.3运输安全 - (1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域(2)槽车和运输卡车要有导静电拖线；棲车上要备有2只以上干粉或二氧化碳天火器和防爆工具。(3)车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动；不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车，运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管；发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵涌。 |

- 附件3  典型燃气事故案例

- 2024年上半年全国燃气事故数量共计181起，导致人员死亡的事故13起，人员受伤的事故55起，共造成27人死亡、158人受伤，其中3起较大事故，共造成13人死亡、28人受伤。

1、2024年10月28日青海西宁湟中区多巴镇玉拉村一名住户家的天然气发生闪爆致1死1伤。

2、2024年8月28日凌晨5时，位于广东省佛山市三水区一高层住宅发生了严重的燃气爆炸事件。

3、2024年8月9日中午12许，龙岗区某社区一租户开通燃气管道燃气使用，厨房内仍放置瓶装气未及时清理，在烹饪时煤气罐突发轰然，导致租户严重烧伤，烧伤面积高达70%，后续治疗费预计超过100万元。

4、2024年7月3日12时47分，河南南阳高新区赵营社区一门店发生一起燃气闪爆事故，事故造成重伤3人，中度伤3人、轻伤7人，轻微伤7人。

5、2024年3月16日16时20分，江苏省淮安市淮安区一中餐厅发生燃气爆炸。沿街多个门面受损，严重爆炸产生的巨大冲击力将门面的门窗炸飞，导致2人受伤。

6、2024年3月13日，河北廊坊三河市燕郊镇发生一起燃气爆炸事故，造成7人死亡，27人受伤。

7、2024年2月4日，河南南阳市一居民家中发生燃气泄漏，造成3人死亡。

8、2024年1月31日，广西柳州市柳南区太阳村镇发生燃气热水器引起的一氧化碳中毒事件，致3人死亡、1人受伤。

9、2023年6月21日20时40分许，宁夏回族自治区银川市兴庆区富洋烧烤店发生一起特别重大燃气爆炸事故，造成31人死亡、7人受伤。6月24日，银川市公安局兴庆区分局发布警情通报称，经查，烧烤店总店长海某（已死亡）、工作人员李某翔（已死亡）违反有关安全管理规定，擅自更换与液化气罐相连接的减压阀，导致液化气罐中液化气快速泄漏，引发爆炸。

10、2022年6月24日，河北省廊坊市三河市福成尚街时代广场一商户发生液化石油气瓶燃爆事故，事故共造成22人受伤，其中2人经抢救无效死亡。

11、2022年6月21日 山东泰安山东省泰安市绿地公馆一门面房因液化气罐泄漏引发的爆炸事故，造成13人受伤。其中3人因受伤严重、伤情恶化，经抢救无效死亡。

12、2022年6月1日 湖南长沙湖南省长沙市长沙县星沙街道一早餐店发生火灾并引发燃爆事故，事故已造成1人死亡、13人受伤，其中1名消防员在处理事故时不幸牺牲。事故原因系液化石油气罐泄漏导致空间丙烷浓度过高引发爆炸。

13、2021年2月23日 北京西城北京市西城区的北京德峰餐厅发生液化石油气爆炸事故，造成1人死亡、6人受伤，直接经济损失约473.64万元。经调查，事故的直接原因为：液化石油气配送人员在更换事发餐厅气瓶间内液化石油气气瓶后，发现瓶阀上部发生泄漏，在现场违规拆卸瓶阀，导致液化石油气从瓶阀处快速泄漏，与空气混合达到爆炸极限浓度，遇电气火花发生爆炸，导致事故发生。